中國醫藥學院危險作業及場所注意事項告知單

一、本校之工作環境包括各行政單位及各系(所、科)等教學、研究單位等，相關位置詳校區平面圖。

二、各教學、研究單位等均為有機溶劑及特定化學物質之作業場所，並設有壓力容器、高壓氣體容器等危險性設備，以及乾燥設備、離心機械等危險性較高設備，有爆炸、著火、感電、健康影響等潛在危害因素。

三、承攬商必須告知作業員工作業場所之潛在危害因素，並提醒防護建議。承攬商施工前應報告各危險作業場所主管，以獲知更詳盡之危害因素，並遵守勞工安全衛生法等有關安全衛生規定應採取之措施。如有必要，可要求勞工安全衛生人員協助。

四、承攬商若需使用明火，應簽發動火許可證，經各作業場所主管、事務組及環安室許可後，方可進行施工。

五、承攬商於進入地下室或通風不良等之侷限空間作業時，應事先測定並確認無爆炸、中毒及缺氧等危險，作業時應實施強制通風措施，並監測氧氣與有機溶劑之濃度，使作業勞工著用個人防護具，以防止火災爆炸之危險，並防止中毒、窒息等意外事故。

六、承攬商於進入槽桶作業時，應事先測定並確認無爆炸、中毒及缺氧等危險，使作業員工配掛安全帶及安全索等防護具，並應於進口處派人監視，以備發生危險時營救。

七、承攬商使作業員工於高度二公尺以上或有墜落危險之虞之工作場所作業時，應採取使勞工使用安全帶等防止因墜落而致勞工遭受危險之措施。

八、承攬商使作業員工於高、低壓電路從事檢查、修理等活線作業時，應使作業員工戴用絕緣用防護具，並於有接觸或接近電路部份設置絕緣用防護裝備，或使用活線作業器具。

九、承攬商於本校新增電氣設備或增設、修改配電線路等電氣設施工程時，應請總務處會同勘驗，以確保本校電氣安全。

十、承攬商於本校作業期間，如需實施停電作業，應於事前告知總務處等相關部門，以便公告週知，防止儀器設備、電腦資料及實驗檢體之損壞。

十一、承攬商實施吊掛作業時，應依規定指派指揮人員，並應避免吊掛機具、所吊物體等碰觸電路配線，產生感電意外；吊掛作業時應有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置，並禁止人車進入吊舉物之下方。

十二、承攬商進入本校之工程車輛，均應減速禁聲慢行，以維本校教學環境之寧靜與行人之安全。

十三、承攬商應恪遵勞工安全衛生與環境保護相關法令規定，以確保施工工程之安全與衛生。