消防安全及空間規劃自評表

| 學校名稱 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系所/單位名稱 |  |
| 實驗室名稱/位置 |  |
| 實驗室性質 |  |
| 實驗室負責人 職稱及姓名 職稱及姓名 |  | 聯絡人職稱及姓名 |  |
| 實驗室進出人數 |  | 電話： E-mail: |  |
| 自評填表人 職稱及姓名 |  | 填表日期 |  |

填寫說明：

請針對貴單位實際情形填寫，若有做到則填〝是〞，若未做到或部分做到則填〝否〞，若無

此項設備及設施則填〝不適用〞，詳細作法請參照評鑑表使用說明。

- 法規要求

| 項目 | 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 填寫說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道不得阻礙或堵塞 |  |  |  |  |  |
| 2 | 實驗室出入口不可堵塞 |  |  |  |  |  |
| 3 | 滅火器不得被阻礙 |  |  |  |  |  |
| 4 | 通道出入口須有照明設備與標示 |  |  |  |  |  |
| 5 | 滅火器數量是否適宜 |  |  |  |  |  |
| 6 | 滅火設備之位置規劃是否適宜 |  |  |  |  |  |
| 7 | 實驗室應標示緊急疏散路線圖 |  |  |  |  |  |
| 8 | 緩降機設備是否需要，位置與基座是否穩固 |  |  |  |  |  |
| 9 | 實驗室是否有緊急電源之供應 |  |  |  |  |  |
| 10 | 實驗室是否有火災警報系統 |  |  |  |  |  |

- 一般要求

| 項目 | 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 填寫說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 應備妥化學物質清單 |  |  |  |  |  |
| 12 | 應備妥物質安全資料表 |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防設備應標示 |  |  |  |  |  |
| 14 | 應實施疏散演練 |  |  |  |  |  |
| 15 | 應實施滅火訓練 |  |  |  |  |  |
| 16 | 電氣容量是否負載過高 |  |  |  |  |  |

- 設施

| 項目 | 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 填寫說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 實驗室出入口、安全門是 否為耐火材料 |  |  |  |  |  |
| 18 | 實驗室是否規劃防火區隔 |  |  |  |  |  |
| 19 | 通風排氣設施是否為防火 材料 |  |  |  |  |  |
| 20 | 排煙櫃是否設置火災偵測 |  |  |  |  |  |
| 21 | 實驗室是否有緊急灑水設備 |  |  |  |  |  |

四、危險物儲存使用

| 項目 | 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 填寫說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 化學品儲存是否考慮相容性 |  |  |  |  |  |
| 23 | 化學品儲存有否通氣櫃 |  |  |  |  |  |
| 24 | 化學品儲存區有否準備洩漏圍堵設備器材 |  |  |  |  |  |
| 25 | 危險物之儲存量/使用量是否管制與控制 |  |  |  |  |  |
| 26 | 儲存區/使用位置是否標示 |  |  |  |  |  |
| 27 | 廢棄之化學品是否妥善收集 |  |  |  |  |  |
| 28 | 實驗室是否使用電氣直接加熱（Water Bath） |  |  |  |  |  |
| 29 | 實驗室高溫爐是否妥善隔離尤其易燃物 |  |  |  |  |  |
| 30 | 可燃性廢液儲存場所之電氣設備是否為防爆裝置 |  |  |  |  |  |

五、管理

| 項目 | 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 填寫說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 實驗室是否有緊急應變小組組織 |  |  |  |  |  |
| 32 | 實驗室是否有防火管理人之組織 |  |  |  |  |  |
| 33 | 消防系統是否規劃檢點、檢查、測試之計劃 |  |  |  |  |  |
| 34 | 消防系統是否妥善維護保養（定期） |  |  |  |  |  |
| 35 | 消防器材是否過期 |  |  |  |  |  |
| 36 | 滅火設備配置是否適宜 |  |  |  |  |  |
| 37 | 實驗室是否有緊急連絡之機制 |  |  |  |  |  |
| 38 | 實驗室是否有火警事故調查報告之機制 |  |  |  |  |  |
| 39 | 實驗室是否動火許可制度 |  |  |  |  |  |
| 40 | 學校是否準備實驗室配置圖 |  |  |  |  |  |