中國醫藥大學空氣壓縮機定期檢查表

系所(科)：                                                                         實驗室：                                              檢查日期：   年   月   日

| 項次 | 檢查部份（項目） | 檢查方法 | 檢查結果 | 依檢查結果應採取 改善措施之內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)桶身檢查 |  |  |  |  |
| 1 | 內外面是否顯著損傷、腐蝕。 |  |  |  |  |
| 2 | 內外面是否顯著裂痕、變形。 |  |  |  |  |
| 3 | 蓋、凸緣等有否異常。 |  |  |  |  |
| 4 | 閥、旋塞等有否異常。 |  |  |  |  |
| 5 | 安全閥之性能有否異常。 |  |  |  |  |
| 6 | 壓力表之性能有否異常。 |  |  |  |  |
| 7 | 排水閥是否堪用、堵塞。 |  |  |  |  |
| 8 | 其他安全裝置性能有否異常。 |  |  |  |  |
| 9 | 其他保持性能之必要事項。 |  |  |  |  |
| (二)機身檢查 |  |  |  |  |
| 1 | 各管路有無洩漏。 |  |  |  |  |
| 2 | 潤滑油是否有潤滑之作用。 |  |  |  |  |
| 3 | 皮輪、軸心是否磨耗之狀況。 |  |  |  |  |
| 4 | 過濾器動作是否正常、破裂、漏洩。 |  |  |  |  |
| 5 | 各部螺栓有無鬆動、掉落、損耗。 |  |  |  |  |
| 6 | 靜電接地是否正常。 |  |  |  |  |
| 7 | 馬達、壓縮幫浦有否異常。 |  |  |  |  |
| 注意 事項 | 1.本表依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第35條規定辦理。 2.本定期檢查表應每年檢查1次，並予記錄保存3年備查。 |

檢查人員：						       實驗室負責老師：

系所(科)主管：