中國醫藥大學乾燥設備定期檢查表

系所(科)：                              實驗室：                                           檢查日期：   年   月   日

| 項次 | 檢查部份（項目） | 檢查方法 | 檢查結果 | 依檢查結果應採取 改善措施之內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕。 |  |  |  |  |
| 2 | 危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。 |  |  |  |  |
| 3 | 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。 |  |  |  |  |
| 4 | 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。 |  |  |  |  |
| 5 | 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。 |  |  |  |  |
| 6 | 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 注意 事項 | 1.本表依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第27條規定辦理。 2.本定期檢查表應每年檢查1次，並予記錄保存3年備查。 |

檢查人員：						       實驗室負責老師：                           系所(科)主管：