中國醫藥大學滅菌鍋定期檢查表

系所(科)：                              實驗室：                                           檢查日期：   年   月   日

| 項次 | 檢查部份（項目） | 檢查方法 | 檢查結果 | 依檢查結果應採取 改善措施之內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本體有無損傷。 |  |  |  |  |
| 2 | 蓋板螺旋有無異常。 |  |  |  |  |
| 3 | 管及閥等有無異常。 |  |  |  |  |
| 4 | 其他保持性能之必要事項。 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 注意 事項 | 1.本表依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第36條規定辦理。 2.本定期檢查表應每年檢查1次，並予記錄保存3年備查。 |

檢查人員：						       實驗室負責老師：                           系所(科)主管：